附件：

杜巷微型消防站器材增配清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3C通用安全绳 | 根 | 性能符合逃生绳GB21976.6-2012 | 6 |
| 2 | 安全绳消防腰斧收纳包 | 只 | 方形（外置腰斧） | 4 |
| 3 | 消防器材收纳架 | 组 | 1.5*2*60 | 6 |
| 4 | 消防演习桶 | 只 | 常规 | 3 |
| 5 | 安全挂钩 | 个 | 常规性能符合逃生绳GB21976.6-2012要求 | 8 |
| 6 | 12V蓄电池5蓝绿光消防导向绳 | 卷 | 12V蓄电池（50米） | 1 |
| 7 | 德顺对讲扩音组合 | 只 | 迷你手持+无线挂壁(加安装费） | 1 |
| 8 | 室外扩音器（爱国者） | 只 | 50W防水音柱(加安装费） | 1 |
| 9 | 海洋王手电筒 | 只 | RJW7101/LT短款+铝合金包装 | 8 |
| 10 | 干粉灭火器 | 个 | 4KG | 40 |
| 11 | 灭火毯 | 个 | 性能符合灭火毯XF1205-2014要求 | 1 |
| 12 | 65×20M水带 | 根 | 公称通径为65mm，公称压力≥1.6MP，卡式接口 | 10 |
| 13 | 40×20M水带 | 根 | 公称通径为40mm，公称压力≥1.6MP，卡式接口 | 20 |
| 14 | 65雄卡-40雌卡 | 个 | 性能符合消防接口通用技术条件GB12514.1-2005要求 | 1 |
| 15 | 65内扣-65雌卡 | 个 | 性能符合消防接口通用技术条件GB12514.1-2005要求 | 1 |
| 16 | 90雄卡-65雌卡 | 个 | 性能符合消防接口通用技术条件GB12514.1-2005要求 | 1 |
| 17 | 缓降器 | 个 | 性能符合逃生缓降器GB12514.1-2005 | 1 |
| 18 | 发光引导棒 | 根 | 常规 | 4 |
| 19 | 警戒带 | 盘 | 常规 | 10 |
| 20 | 锥形事故标志柱/(常规)警戒标志杆(常规) | 盘 | 常规 | 10 |
| 21 | 断线钳、铁锤、撬棒、消防斧等简易破拆工具 | 套 | 常规 | 1 |
| 22 | 多功能挠钩 | 套 | 常规 | 1 |
| 23 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 性能符合消防员灭火防护头套XF869-2010要求 | 4 |
| 24 | 消防手套 | 个 | 性能符合XF7-2004消防手套要求 | 4 |
| 25 | 消防员灭火防护靴 | 个 | 性能符合XF6-2004消防员灭火防护靴要求 | 4 |
| 26 | 消防安全腰带 | 根 | 设计负荷≥1.33kN | 4 |
| 27 | 钢瓶 | 个 | 性能符合正压式消防空气呼吸器XF124-2013要求 | 4 |
| 28 | 消防员呼救器 | 个 | 性能符合消防员呼救器GB27900-2011要求 | 1 |
| 29 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 性能符合过滤式消防自救呼吸器GB21976.7-2012要求 | 2 |
| 30 | 消防腰斧 | 把 | 性能符合消防腰斧XF630-2023要求 | 1 |
| 31 | 消防员灭火防护服 | 套 | 性能符合消防员灭火防护服XF10-2014要求 | 4 |
| 32 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 性能符合GB 30734-2014GB30734-2014要求 | 2 |
| 33 | 消防栓扳手 | 个 | 常规 | 2 |