## 附件：

## 污水处理厂尾水排口地表水监测岸边站运维

## 项目需求

## 一、项目内容

为7个松江区污水处理厂尾水排口地表水监测岸边站，监测指标为：常规五参数（水温、浊度、溶解氧、电导率、pH）及氨氮。为保证在线监测设备正常运行，需由专人定期巡检，更换耗材及试剂，备份数据。主要实施内容为仪器设备日常运维巡检、数据比对校准、数据报警与分析、数据备份等。

- 二、具体工作内容及要求

1.仪器设备日常运维巡检：每周1次，巡检内容包含设备供电情况、排水管路情况、试剂耗材使用情况等，擦拭清洗传感器附着物、更换试剂标液，保证传感器正常运行。

2.数据第三方比对及校准：将自动监测设施的数据与第三方水质检测数据比对，每月1次，若误差较大，需对设备进行更换调整，形成书面报告留档保存，每年对站点内仪表，包括氨氮分析仪、常规五参数等备件进行更换，并做好记录。

3.水质异常情况监控：后台工作人员对河道水质异常情况实时感知，发现问题及时上报，如遇数据异常或超标情况需24小时内向我局汇报说明简要情况。同时在现场运维时，如发现河道异常情况需进行拍照保存，并在月度报告中体现。

4.数据报警与分析服务：实现本项目7套水质岸边站的在线数据超标报警功能，提供历史数据的查看以及水质情况变化趋势分析。

5.数据实时查看：提供现有7套岸边站设备在线监测数据接入服务，实现水质在线监测数据的查看以及报警信息管理，且需对使用单位相关人员进行数据平台及手机端应用的培训。

6.数据备份：数据库定期维护，至少每月一次做好手动数据备份工作，防止数据丢失。

7.项目成果：设备每月运维台账、河道水质异常情况记录表、水质数据异常清单汇总、项目总结报告等

8.其他：服务期内的设备保养、故障维修等所有内容的费用由中标人自行承担，投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

- 三、对供应商要求

１、供应商应有政府第三方承担地表水水质自动站监测或运维服务项目经验优先。供应商具备相关领域的环境服务认证证书为优。

２、本项目实施团队成员应不少于8人，项目负责人需具有高级工程师及以上职称，项目组核心技术人员具备地表水水站运维资质为优，服务期内非得到招标人允许，项目负责人不得更换。

３、投标单位在接到招标人服务通知后需1小时内响应，3小时赶赴招标人服务地点进行响应服务。紧急情况下，投标单位需在接到招标人服务通知后2小时内赶赴招标人指定的服务地点。

４、投标单位服务团队应严格按照国家、上海市和采购单位相关政策文件要求开展工作。投标单位不得伪造、篡改调查资料，投标单位按照相关保密协议、档案管理规定，履行保密、档案管理义务。投标单位在服务过程中收集到的所有原始数据、资料和报告在没有得到采购单位的书面许可之前，不得向任何第三方泄露以及挪为他用，凡是因投标单位信息泄漏造成的一切后果责任由投标单位承担。

- 四、服务期

本项目服务期限为自合同签订之日起至2027年3月31日。

- 付款方式

- 本项目采用先服务后付款方式，每３个月开展一次考核付款，根据《松江区生态环境局购买服务项目考核》及绩效评价管理办法进行考核，根据考核结果付款。计划于2026年7月、10月、2027年１月、４月分别开展考核，各支付25%合同款。

| 综合评分指标内容 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 指标及分值 | 评分标准 |
| 报价（万元） |  |
| 报价 （20分） | 满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价），超过最高限价金额的投标为无效投标； |
| 整体策划方案 （20分） | 根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（15-20分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（7-14分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-6分）。 |
| 质量保证措施 （20分） | 根据报价供应商提供的质量保证措施情况及解决措施的综合情况进行综合评审。质量保证分析及措施合理且完全满足需求的为好（15-20分）；质量保证分析及措施基本满足文件需求为一般（7-14分）；质量保证分析及措施不满足需求为差（1-6分） |
| 拟派项目团队人员情况 （20分） | 根据拟派项目团队人员情况（含项目经理、质量负责人及其他主要人员资历、证书情况）的架构情况进行综合评审。人员配置充足、组织架构合理得15-20分；人员配置不够完善、组织架构简单得7-14分；人员配置、组织架构不够明确得1-6分； |
| 服务承诺 （10分） | 根据报价供应商提供的服务承诺及合理化建议进行综合评审。服务承诺优于文件要求及合理化建议可行为好（7-10分）；服务承诺基本满足文件要求及合理化建议较好为一般（4-6分）；服务承诺不能满足文件要求及合理化建议不可行为差（1-3分） |
| 业绩状况 （10分） | 投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得2分，满分10分，未提供的得0分。 |
| 综合评定分数（100分） |  |