2026年城建档案库房七氟丙烷灭火系统换液更换项目采购信息要求项目概况

城建档案库房恒温恒湿设备更换项目采购的潜在投标人应于2026年  月   日16点00分（北京时间）前递交相关材料至上海市松江区荣乐东路2111号建设大厦3号楼201室。

一、项目基本情况

项目名称：城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液项目

预算金额：35万元（人民币）

最高限价：35万元（人民币）

采购需求：

城建档案库房七氟丙烷气体灭火系统换液项目，主要包括：

（1）七氟丙烷灭火剂瓶组；

（2）七氟丙烷药剂；

（3）启动气体瓶组；

（4）瓶头阀；

（5）电磁阀；

（6）驱动气体管网；

（7）高压金属软管；

（8）管网内部清洗；

（9）喷头清洗：

（10）管网气密性试验；

（11）管网压力强度试验；

（12）管道防腐翻新；

（13）危险品运输费；

（14）气瓶拆卸搬送；

（15）气瓶安装；

（16）警铃、声光指示灯测试；

（17）甲级防火门；

（18）设备调试。

合同履行期限：合同签订后1年内（以正式签约合同约束为准）

二、申请人的资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

落实政府采购政策需满足的资格要求：

本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品以及支持中小企业、福利企业等的政策规定；

本项目的特定资格要求：

3.1具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具有有效安全生产许可证书。

3.2 响应文件提交截止时间前3年内未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录名单的供应商；

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人不得同时参加本项目投标；具有独立法人资格的集团、总公司等与其全资子公司、控股子公司之间资质、资金、业绩经验等均不得共享（分支机构除外）；

3.4中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人（或法人依法设立并领取营业执照的分支机构）或非法人组织，以分支机构名义投标的，应当取得其法人针对本项目的授权书，且法人与其分支机构不得同时参加同一合同项下的采购活动；

3.5本项目面向大中小微企业采购及面向各事业单位、团体组织等非企业性质的供应商采购。

三、报价截止时间、报价书递交时间及地点

2026年  月  日16:00时前，报价人将报价文件一式八份（一正七副）分别装订、密封并加盖供应商公章后送达或邮寄至采购单位。

地点：上海市松江区荣乐东路2111号建设大厦3号楼201室

联系电话：67740135,57741950

四、报价文件的组成

报价单；

营业执照；

消防设施工程专业资质及安全生产许可证；

项目实施方案；

应急处置预案；

人员配置；

售后服务；

上年度财务报表、最近一个月社保缴纳记录；

类似项目业绩证明材料（如有）。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人信息

名称：上海市松江区自然资源确权登记事务中心

地址：上海市松江区荣乐东路2111号建设大厦3号楼201室

联系方式：67740135,57741950

附：报价单模版

| 序号 | 设备名称 | 功能、技术参数 | 数量 | 报价单价 （万元） | 报价总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 | QMP120/4.2-ZS | 12台 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 1176公斤 |  |  |
| 3 | 启动气体瓶组 | QQP5/6-ZS | 1套 |  |  |
| 4 | 瓶头阀 |  | 12 |  |  |
| 5 | 电磁阀 |  | 2台 |  |  |
| 6 | 驱动气体管网 |  | 1项 |  |  |
| 7 | 高压金属软管 |  | 12根 |  |  |
| 8 | 管网内部清洗 |  | 500米 |  |  |
| 9 | 喷头清洗费 |  | 40只 |  |  |
| 10 | 管网气密性试验 |  | 500米 |  |  |
| 11 | 管网压力强度试验 |  | 500米 |  |  |
| 12 | 管道防腐翻新 |  | 500米 |  |  |
| 13 | 危险品运输费 |  | 1项 |  |  |
| 14 | 气瓶拆卸搬送 |  | 1项 |  |  |
| 15 | 气瓶安装 |  | 1项 |  |  |
| 16 | 警铃、声光指示灯测试 |  | 1项 |  |  |
| 17 | 甲级防火门 |  | 1樘 |  |  |
| 18 | 设备调试 |  | 1项 |  |  |