| 序号 | 反 映 类 别 |  | 来电受理 |  |  |  |  | 已处理 | 未处理 | 办 复 率 % | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 量 | 本 系 统 |  | 外 系 统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 | 网络 | 电 话 | 网 络 |  |  |  |  |
| 1 | 供水问题 | 报 修 | 99 | 45 | 38 | 14 | 2 | 99 |  | 100 |  |
|  |  | 投 诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防栓问题 | 52 | 7 | 43 | 1 | 1 | 52 |  | 100 |  |
|  |  | 上水井盖问题 | 99 |  | 92 |  | 7 | 99 |  | 100 |  |
|  |  | 其 它 | 17 | 10 |  | 4 | 3 | 17 |  | 100 |  |
| 2 | 污水问题 | 管道问题 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |  | 100 |  |
|  |  | 水位高 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 |  | 100 |  |
|  |  | 窨井盖缺损 | 25 |  | 11 | 9 | 5 | 25 |  | 100 |  |
|  |  | 咨 询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投 诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其 它 | 16 | 2 | 12 |  | 2 | 16 |  | 100 |  |
| 3 | 雨水问题 | 管道问题 | 4 |  | 1 | 3 |  | 4 |  | 100 |  |
|  |  | 窨井盖缺损 | 123 | 1 | 93 | 5 | 24 | 123 |  | 100 |  |
|  |  | 路面积水 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 100 |  |
|  |  | 咨 询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投 诉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 河道问题 | 黑 臭 | 12 | 10 | 2 |  |  | 12 |  | 100 |  |
|  |  | 保 洁 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |
|  |  | 捕 鱼 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  | 100 |  |
|  |  | 绿 化 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 100 |  |
|  |  | 其 它 | 19 | 3 | 16 |  |  | 19 |  | 100 |  |
| 5 | 水务执法 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 100 |  |
| 6 | 水利设施问题 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 100 |  |
| 7 | 审批项目问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其它行业问题转办 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 欠薪 |  | 3 | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 100 |  |
| 10 | 其 它 |  | 5 | 2 |  |  | 3 | 5 |  | 100 |  |
| 11 | 合 计 |  | 517 | 95 | 324 | 45 | 53 | 517 |  | 100 |  |
| 备注 | 说明：其中“河道问题”办复率是指接到投诉后已向河道管理部门转达投诉事项。 “河道问题”本系统工单中包含本区中小河道已转由所属街镇具体办理的工单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2021年11月份松江水务热线受理电话汇总表