## 附件：

## 重点市考断面雨水排口地表水在线监测设施

## 运维项目需求

## 一、项目内容

7个松江区重点市考断面雨水排口地表水在线监测设备，为保证在线监测设备正常运行，需由专人定期巡检，更换耗材及试剂，备份数据。主要实施内容为仪器设备日常运维巡检、数据第三方比对、在线数据报告预警、数据备份等。

## 二、具体需求

- 1.设备日常运维巡检：每月对７套水质自动监控设施开展４次运维巡检，巡检内容包含设备供电情况、接线情况、传感器情况及数据传输情况，保证设备正常运行采集数据。根据实际需求适时调整更换监测点位。

- 2.数据第三方比对：每季度1次将自动监测设施的数据与实验室数据进行对比，记录采样时间自动监测数据，对比情况形成书面报告留档保存。若误差较大，需对设备进行维护修理。

- 3.在线监测数据查看与报告：专人负责后台在线数据查看与整理，每月提供在线监测数据报告，并与前期数据进行趋势分析，反映河道水质变化情况，如遇数据异常或超标情况需及时汇报说明情况，完善历史数据查询、预警记录等功能。现场运维时对河道异常情况进行拍照保存，在月度报告中体现。

- 4.数据定期备份：至少每月1次做好手动数据备份工作，保障数据完整性，防止数据丢失。

- 5.其他：服务期内的设备保养，故障维修等所有内容的费用由投标人自行承担，投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的只是产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权问题。

- 三、服务期限

本项目服务期限为自合同签订之日起至2027年3月31日。

- 四、付款方式

- 本项目采用先服务后付款方式，每３个月开展一次考核付款，根据《松江区生态环境局购买服务项目考核》及绩效评价管理办法进行考核，根据考核结果付款。计划于2026年7月、10月、2027年１月、４月分别开展考核，各支付25%合同款。