- 新浜镇公共数字系统设施运维服务项目服务验收指标

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 验收考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端设备巡检 | 每月对各图像监控点进行一次现场巡检，记录巡检情况、巡检人和巡检时间。每月报平安办、城运中心备案。 | 按照区政法委通报情况和镇城运中心检查情况，视情况，每次扣罚 1000元。 |  |
|  |  | 现场巡检记录 | 1处记录不全扣200元。 |  |
| 2 | 平台性能保障 | 保证监控系统平台正常工作，及时排除系统故障。 | 48小时内未能排除故障的，同一故障每次或每延迟1天修复，扣200元。 |  |
| 3 | 日常 维护 | 提供人员派驻服务，配备 7×24 小时故障受理专线电话（固定电话或手机），落实专人接听。专线电话或负责人员发生变动的，应提前一周告知城运中心。 | 派驻人员工作日期间不按时到岗，每次扣罚200元；故障受理专线30 分钟内无人接听，每次扣罚 200 元。 |  |
|  |  | 故障超时次数 | 除市政、供电等不可抗力因素外，按照故障级别和服务要求执行，1 次超时扣200 元，2 次扣 400 元，以此类推。 |  |
| 4 | 设备 保养 | 每季度对系统设备保养一次，更换相关损耗品，并出具保养台账，报城运中心签字确认。 | 季度指标未完成，扣罚 1000 元。 |  |
| 5 | 培训 | 每半年一次，对人员进行系统操作、日常维修等知识培训，有记录培训内容、照片、签到表、提供培训记录表 | 季度考核，缺一次扣罚 500 元。 | 参训人员由城运中心安排。 |