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	单价（元）
	合价（元）

	1
	镇管路灯灯杆维修保养（含灯盏养护）

	道路照明设施的运行养护和应急抢修抢险，包括但不限于以下内容：
1、路灯设施基本运行养护：①安全管理；②日常运行养护；③常规巡检、巡修；④设备更换（灯具配件、控制箱配件等易耗品、控制箱锁具更换等）；⑤维修过程中的办证规费等。所有涉及费用由中标人负责。
2、应急抢修抢险：①汽车撞杆抢修及恢复；②路灯架空线及电缆偷盗的抢修及恢复；③事故抢修、应急抢险、不可抗力破坏涉及的新建灯杆基础、窨井、控制箱、等新建设施的服务项目。所有涉及费用由中标人负责。
3、其他相关日常运行养护、应急抢修抢险相关费用由中标人负责。
	电源路灯
	1763
	根
	
	

	2
	一年养护经费
	
	
	
	
	
	



注：a、价格的合成、换算与计算根据应该清晰明确；
b、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到保留小数点后两位。
C、本项目共有灯杆1763根、报价按灯杆数进行报价，报价中已包含灯盏养护的所有内容。	


